## 2018 год
|  | 2018 год | план
при сборе 75%
1985 г. | Армейская-1 |  | 39753.9
800,2 м2 | Утепление подвальных, чердачных окон
96,6 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 1470
| Остекление (1,2 м2) | 1133
| Очистка входных козырьков от мусора | 89
| Навеска дверных полотен люков на чердак | 1058
| Очистка кровли от сосулек и снега | 2326
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (4 шт.) | 1648
Трубы ПХВ на КНС
Смена трубопроводов
| Промывка системы отопления | 4227
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок
Замена электроприборов
Замена автоматов
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
11951
1985 г. | Армейская-2 |  | 40538.9
816,0 м2 | Остекление ( м2)
92,0 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
Установка почтовых ящиков
| Очистка входных козырьков от мусора | 118
Навеска дверных полотен люков на чердак
| Закладка подвальных окон | 315
| Очистка кровли от сосулек и снега | 2326
Замена запорной арматуры
Ревизия запорной арматуры
| Ремонт подъездного отопления | 1907
Трубы ПХВ на КНС
| Промывка системы отопления | 4407
| Ремонт электрощитов | 2563
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 29
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 233
Замена автоматов
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
11898
1986 г. | Армейская-3 |  | 41060.5
826,5 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
101,5 м2 | Ремонт люков на чердак
| Очистка входных козырьков от мусора | 118
Частичный ремонт кровли
Ремонт металлоконструкций
Остекление ( м2)
| Очистка кровли от сосулек и снега | 2326
| Замена запорной арматуры (4 шт.) | 2364
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 824
Замена трубопроводов на пропилен
| Ремонт канализации | 1845
Трубы ПХВ на КНС
| Промывка системы отопления | 4362
| Ремонт электрощитов | 2563
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 86
| Установка распределительных коробок | 3595
| Замена электроприборов | 1042
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
Прокладка электропровода
19125
1988 г. | Армейская-4 |  | 211154.9
4250,3 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
424,5 м2 | Навеска дверных полотен люков на чердак
Установка почтовых ящиков
Ремонт металлического ограждения
| Очистка входных козырьков от мусора | 737
Закладка подвальных окон
| Ремонт шва между тамбуром и домом, 4-й п-д, (20 п.м.) | 15888
Ремонт пола, порогов
Утепление помещений
| Замена запорной арматуры (10 шт.) | 5901
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 3328
Замена трубопроводов на пропилен
Трубы ПХВ на КНС
Ремонт элеваторного узла
Ремонт канализации
| Промывка системы отопления | 29432
| Ремонт электрощитов | 8064
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 446
| Установка распределительных коробок | 5178
| Замена электроприборов | 2941
Прокладка электропровода
| Замена автоматов | 2617
Прокладка кабель-канала
74532
1988 г. | Армейская-5 |  | 40618.4
817,6 м2 | Остекление ( м2)
102,7 м2 | Устройство козырька над входом в подъезд
| Очистка входных козырьков от мусора | 89
Ремонт дверных полотен, коробок
| Очистка кровли от сосулек и снега | 2326
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 807
Замена трубопровода на пропилен
Ремонт элеваторного узла
| Промывка системы отопления | 6392
| Ремонт электрощитов | 2745
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 53
| Установка распределительных коробок | 1141
| Замена электроприборов | 294
| Замена автоматов | 1010
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
14857
1983 г. | Артема-7 |  | 214619
3668,7 м2 | Теплоизоляция трубопроводов мин.ватой (м3)
403,5 м2 | Остекление ( м2)
Установка почтовых ящиков
| Ремонт дверных полотен, коробок | 1783
| Установка нового деревянного блока (2 шт.) | 24061
Планировка грунта
Закладка подвальных окон
Изготовление дощатых настилов
Утепление помещений
| Очистка от мусора | 147
Герметизация межпанельных швов
| Замена запорной арматуры (5 шт.) | 3128
| Ревизия запорной арматуры (5 шт.) | 2017
| Трубы ПХВ на КНС (42 п.м.) | 44489
Замена трубопровода на пропилен
Установка вентилей (сбросников)
| Ремонт подъездного отопления | 1489
Ревизия, ремонт элеватора
| Промывка системы отопления | 17425
| Ремонт электрощитов | 6466
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 58
| Установка распределительных коробок | 1288
| Замена электроприборов | 1532
| Замена автоматов | 2142
Прокладка кабель-канала
106025
1980 г. | Артема-9 |  | 380788.2
6509,2 м2 | Ремонт металлического ограждения
764,1 м2 | Остекление ( м2)
| Герметизация межпанельных швов (54 п.м.) | 42896
| Ремонт дверных полотен, коробок | 6268
| Навеска дверных полотен люков на чердак | 2116
Закладка подвальных окон
Промазка входного козырька битумом
| Очистка входных козырьков от мусора | 207
Ремонт ступеней
Установка нового металлического дверного блока, утепленного
Установка деревянного блока б/у шт.
| Укладка полиэтиленовой пленки на чердак | 3320
Изготовление деревянных щитов на вент.шахты
Утепление минватой ( м3)
Ремонт металлоконструкций
Крепление фартуков на межсекционные швы
Ремонт ступеней крыльца
| Замена запорной арматуры (8 шт.) | 9595
| Ревизия запорной арматуры (4 шт.) | 2440
Трубы ПХВ на КНС
| Замена трубопровода на пропилен (3 м.п.) | 4404
| Установка вентилей-сбросников (11 шт.) | 13594
Промывка радиаторов в квартире
Ремонт элеваторных узлов
Ремонт отопления
| Ремонт КНС | 2051
| Промывка системы отопления | 35795
| Ремонт электрощитов | 24563
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 697
| Установка распределительных коробок | 5031
| Замена электроприборов | 3889
| Замена автоматов | 535
Прокладка кабель-канала
157401
1992 г. | Артема-10 |  | 40146.4
808,1 м2 | Остекление ( м2)
99,7 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 1316
| Очистка кровли от сосулек и снега | 2326
| Замена запорной арматуры (1 шт.) | 622
Ревизия запорной арматуры
Трубы ПХВ на КНС
Ремонт подъездного отопления
Замена трубопровода на пропилен
Промывка системы отопления
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок
Замена электроприборов
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
4264
1994 г. | Артема-12 |  | 39257.1
790,2 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
101,6 м2 | Установка почтовых ящиков
| Утепление чердачных, подвальных окон, помещений, трубопровода | .
Остекление ( м2)
Обшивка стены ДСП
| Очистка кровли от сосулек и снега | 3489
| Замена запорной арматуры (6 шт.) | 14167
Ревизия запорной арматуры
Ремонт элеваторного узла
| Смена трубопровода (5 п.м.) | 6031
| Трубы ПХВ на КНС (12 п.м.) | 11689 | сложить
| Установка вентилей сбросников (4 шт.) | 5037
| Промывка системы отопления | 6283
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 343
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
47039
1979 г. | Донецкая-1 |  | 380694.6
6507,6 м2 | Установка металлической входной двери - шт.
767,9 м2 | Установка деревянной входной двери - 1 шт. (б/у) | 2287
| Ремонт дверных полотен, коробок | 1412
Ремонт козырьков над балконами кв.
Навеска дверных полотен люков на чердак, замков
Остекление ( м2)
Ремонт металлического ограждения
| Переукладка тротуарных плит | 21250
Закладка подвальных окон, отверстий
Утепление минватой ( м3)
Утепление помещений
| Укладка пленки на чердачных помещениях | 1087
| Герметизация межпанельных швов (108 п.м.) | 85790
| Замена запорной арматуры (20 шт.) | 16000
| Ревизия запорной арматуры (6 шт.) | 2327
| Ремонт канализации | 1725
Смена трубороводов
| Замена трубопровода на пропилен (5 п.м.) | 6302
| Трубы ПХВ на КНС (6 п.м.) | 4996
| Ремонт элеваторов (2 шт.) | 21184
Ремонт отопления
| Промывка системы отопления | 34977
| Ремонт электрощитов | 106500
| Ремонт ВРУ | 3139
| Демонтаж электропровода | 3637
| Установка распределительных коробок | 6927
| Замена электроприборов | 1578
| Замена автоматов | 1545
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
322663
1979 г. | Донецкая-1а |  | 343816.2
5877,2 м2 | Установка новой деревянной вход. двери (1 шт.) | 12756
642,4 м2 | Утепление помещений
Установка почтовых ящиков
Теплоизоляция трубопроводов минватой
| Навеска дверных полотен, люков на чердак | 2116
Ремонт кровли
| Остекление (2,5 м2) | 2466
Закладка подвальных окон
Заделка отверстий в мусорном стволе
| Ремонт дверных полотен, коробок | 9375
Герметизация межпанельных швов ( п.м.)
| Замена запорной арматуры (4 шт.) | 2275
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 824
| Трубы ПХВ на КНС (8 п.м.) | 12382
Ремонт канализации
| Замена трубопровода на пропилен (7,5 п.м.) | 9199
Установка вентилей-сбросников
Ремонт подъездного отопления
Ревизия элеваторного узла
| Промывка системы отопления | 34897
| Ремонт электрощитов | 18872
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 503
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 3945
| Замена автоматов | 535
Прокладка кабель-канала
111458
1991 г. | Донецкая-2 |  | 171837.9
2937,4 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
455,6 м2 | Ремонт люков на чердак
Остекление ( м2)
Заделка выбоин в полах, ремонт порогов
Заделка подвальных окон
Теплоизоляция трубопровода минватой
| Ремонт второго подъезда | 123915
Переукладка пешеходных плит
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 807
| Трубы ПХВ на КНС (10 п.м.) | 10029
Ремонт подъездного отопления
| Ремонт канализации | 7762
Смена трубороводов
Ремонт элеваторного узла
| Промывка системы отопления | 16688
| Ремонт электрощитов | 5117
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 29
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 2924
Замена автоматов
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
167271
1994 г. | Донецкая-2а |  | 134041.1
2291,3 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
452,3 м2 | Установка деревянной входной двери шт.
Остекление ( м2)
Утепление подвальных, чердачных окон (м3)
| Ремонт козырька над входом в подъезд № 2 | 1490
Приваривание навесов к металлической двери
Кладка кирпичной стены и перегородок
Заделка подвальных окон
Теплоизоляция трубопровода минватой
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (5 шт.) | 1029
Ремонт подъедного отопления
Трубы ПХВ на КНС
| Промывка системы отопления | 13607
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 19
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 948
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
18406
1995 г. | Донецкая-2б |  | 86305.1
1475,3 м2 | Ремонт деревянных полотен, коробок
230,6 м2 | Утепление подвальных, чердачных окон
Установка деревянной двери шт.
Навеска дверных полотен на чердак
Остекление (м2)
Теплоизоляция трубопровода минватой ( м3)
| Ремонт кирпичной кладки | 470
Герметизация межпанельных швов ( м.п.)
Ремонт оконных переплетов
Утепление помещений
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 824
| Ремонт КНС трубопровода с прочисткой (15 п.м.) | 30856
Трубы ПХВ на КНС
Замена трубопровода на пропилен
Ремонт подъедного отопления
| Промывка системы отопления | 11144
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 187
| Замена автоматов | 505
Прокладка кабель-канала
45299
1978 г. | Донецкая-3 |  | 81998
1429,1 м2 | Изготовление деревянного трапа
162,2 м2 | Остекление ( м2)
Ремонт деревянных полотен, коробок
Замена запорной арматуры
Ревизия запорной арматуры
Смена трубопроводов
Ремонт радиаторов, регистров
Трубы ПХВ на КНС
| Промывка системы отопления | 9704
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок
9704
1999 м2 | Донецкая-4 |  | 164291.4
2808,4 м2 | Теплоизоляция трубопроводов минватой (0,3 м3) | 3229
447,8 м2 | Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Остекление (1,2 м2) | 1133
Установка металлической утепленной двери
Ремонт дверных полотен, коробок
Утепление помещений
| Замена запорной арматуры (2 шт.) | 447
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 824
Трубы ПХВ на КНС
| Ремонт отопления | 1591
Смена трубопроводов
Ремонт канализации
| Промывка системы отопления | 19053
| Ремонт электрощитов | 10435
| Ремонт ВРУ | 3139
| Демонтаж электропровода | 273
| Установка распределительных коробок | 1141
| Замена электроприборов | 3285
| Замена автоматов | 1010
Прокладка кабель-канала
45560
1978 г. | Донецкая-5 |  | 253544.9
4334,1 м2 | Навеска дверных полотен, люков на чердак
472,0 м2 | Установка новой деревянной вход. двери (1 шт.) | 12756
Ремонт козырьков над балконами
| Частичная промазка битумом кровли, 4-й п-д | 3704
| Ремонт дверных полотен, коробок | 8329
Остекление ( м2)
| Крепление м/п металлических фартуков | 2417
Изготовление дощатых настилов, коробов
Изготовление и установка металлических перил
Закладка подвальных окон
Герметизация межпанельных швов ( п.м.)
| Очистка входных козырьков от мусора | 207
Утепление помещений
| Замена запорной арматуры (24 шт.) | 25009
| Ревизия запорной арматуры (16 шт.) | 13955
| Трубы ПХВ на КНС (4,5 п.м.) | 4750
Ремонт подъездного отопления
| Замена, ремонт сгонов, заглушек, сборок (2 шт.) | 612
| Замена трубопроводов на пропилен (1 м.п.) | 1273
Ремонт канализации
| Промывка системы отопления | 28989
| Ремонт электрощитов | 12999
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 301
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 3726
| Замена автоматов | 3092
Прокладка кабель-канала
123432
1983 г. | Донецкая-7 |  | 40037.4
684,4 м2 | Остекление ( м2)
112,1 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 2052
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Установка вентилей сбросников
| Замена запорной арматуры (5 шт.) | 2906
Смена трубопроводов
| Промывка системы отопления | 3972
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 1479
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
10409
1987 г. | Донецкая-9 |  | 494284.1
8449,3 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 2823
1431,0 м2 | Остекление (4,7 м2) | 4502
Навеска дверных полотен, люков на чердак, замков
Навеска дверных полотен б/у шт.
| Ремонт кровли, 12-й подъезд (240 м2) | 87891
| Ремонт козырька над балконом кв.№ 122 | 1878
Изготовление дощатых настилов
| Теплоизоляция минватой трубопровода (0,8 м3) | 9817
| Очистка подъездных козырьков от мусора | 207
Установка и изготовление металлических перил
| Утепление помещений, подвала, чердака, подъезда | .
Ремонт кирпичной кладки
Ремонт поручней
Ремонт металлической решетки
Ремонт ступеней
Рнмонт металлоконструкций
Закладка подвальных окон
| Замена запорной арматуры (32 шт.) | 49314
| Ревизия запорной арматуры (15 шт.) | 18402
| Трубы ПХВ на КНС (7 п.м.) | 7452
| Ремонт радиаторов, регистров | 1301
Ремонт канализации
| Замена сгонов, заглушек, сборок (9 шт.) | 5016
Установка вентилей сбросников
| Замена трубопровода на пропилен (9 м.п.) | 9867
| Ремонт элеваторов (1 шт.) | 10596
| Смена трубопроводов (1,5 п.м.) | 2202
| Промывка системы отопления | 46899
| Ремонт электрощитов | 36276
| Ремонт ВРУ | 3139
| Демонтаж электропровода | 585
| Установка распределительных коробок | 6368
| Замена электроприборов | 8477
| Прокладка электропровода | 306
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
313318
1989 г. | Донецкая-11 |  | 161928
2768,0 м2 | Утепление металлической двери
458,7 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
Изготовление дощатых трапов
Заделка выбоин в полах, ремонт порогов
Утепление помещений
Ремонт четвертого подъезда
Ремонт второго подъезда
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Остекление ( м2)
| Теплоизоляция трубопровода минватой (2,7 м3) | 29058
Очистка от мусора чердака, подвала
Заделка отверстий в мус.стволе, подвальных окон
Ремонт металлоконструкций, металлического ограждения
Ремонт деревянных перил
| Замена запорной арматуры (1 шт.) | 516
Ревизия запорной арматуры
Смена трубопроводов
Ремонт подъездного отопления
Ремонт канализации
| Трубы ПХВ на КНС (5 п.м.) | 10564
Промывка системы отопления
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок с пр.провода
| Замена электроприборов | 392
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
40530
1989 г. | Донецкая-13 |  | 161477.6
2760,3 м2 | Теплоизоляция трубопроводов минватой ( м3)
461,6 м2 | Изготовление дощатых трапов
| Остекление (1 м2) | 986
Частичный ремонт кровли
Ремонт дверных полотен, коробок
Заделка подвальных окон
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Ремонт мусорных рундуков
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (4 шт.) | 1648
Замена трубопроводов
Ремонт КНС
| Промывка системы отопления | 22385
Ремонт подъездного отопления
| Трубы ПХВ на КНС (1,5 п.м.) | 10481
Ремонт системы отопления с 1-4 подъезды
| Ремонт электрощитов | 5308
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 215
| Установка распределительных коробок с зам.провода | 1313
| Замена электроприборов | 1492
| Замена автоматов | 1010
Прокладка кабель-канала
44838
1984 г. | Киевская-1 |  | 288861.3
4937,8 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
666,4 м2 | Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Установка металлической двери 1 шт. | 3183
| Установка деревянной двери (б/у) 1 шт. | 2609
| Установка почтовых ящиков (2 шт.) | 232
| Очистка входных козырьков от мусора | 118
Изготовление дощатых трапов, настилов
Утепление трубопроводов минватой ( м3)
| Остекление (1,2 м2) | 1184
Ремонт отверстий в мусорном стволе
| Герметизация межпанельных швов (154 п.м.) | 122326
Закладка подвальных окон
| Замена запорной арматуры (20 шт.) | 50267
| Ревизия запорной арматуры (6 шт.) | 4690
| Замена трубопровода на пропилен (7 п.м.) | 5738
| Трубы ПХВ на КНС (12,5 п.м.) | 13107
| Установка вентилей-сбросников, замена сгонов, заглушек 4 шт. | 1176
| Ремонт элеваторного узла (5 шт.) | 46497
Ремонт подъездного отопления
Ремонт канализации
| Промывка системы отопления | 35301
| Ремонт электрощитов | 19328
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 792
| Установка распределительных коробок | 4736
| Замена электроприборов | 3312
| Замена автоматов | 5294
| Прокладка электропровода | 2399
319890
1984 г. | Киевская-1а |  | 171024.8
2923,5 м2 | Закладка подвальных окон | 902
316,1 м2 | Ремонт полов, порогов
Утепление помещений
| Ремонт дверных полотен, коробок | 2323
| Герметизация межпанельных швов (49,05 п.м.) | 38962
| Замена запорной арматуры (4 шт.) | 4354
| Ревизия запорной арматуры (11 шт.) | 4370
| Замена трубопровода на пропилен (6 п.м.) | 7469
Отогрев трубопровода
| Установка вентилей-сбросников, замена сгонов, заглушек (2 шт.) | 388
| Ремонт подъездного отопления | 9250
| Ремонт элеваторов (3 шт.) | 30492
| Трубы ПХВ на КНС (7,5 м.п.) | 6034
| Промывка системы отопления | 19334
| Ремонт электрощитов | 5977
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 97
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 1869
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала с электропроводом
131821
1982 г. | Киевская-3 |  | 170960.4
2922,4 м2 | Теплоизоляция трубопроводов мин.ватой
1455,2 м2 | Утепление помещений
Ремонт дверных полотен, коробок
| Остекление (25 м2) | 26150
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Установка перил
Заделка подвальных окон
Установка деревянных стоек в подвальном помещении
Ремонт ступеней
Устр-во покрытия входного козырька из жести
| Бетонирование площадки входа в подъезд | 11113
Ремонт кирпичной кладки ввода в дом
Изготовление дощатых настилов, коробов, вводов в дом
| Очистка от крупного мусора | 16990
Ремонт оконных переплетов
| Очистка кровли от сосулек и снега | 3489
| Замена запорной арматуры (18 шт.) | 16167
| Ревизия запорной арматуры (4 шт.) | 6656
| Установка вентилей сбросников, сгонов, заглушек, сборок (8 шт.) | 1538
| Замена трубопровода на пропилен (24 п.м.) | 24756
Трубы ПХВ на КНС
Ремонт подъездного отопления
| Ремонт канализации | 11378
| Промывка системы отопления | 26014
| Ремонт электрощитов | 7945
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 220
| Установка распределительных коробок | 8847
| Замена электроприборов | 5062
| Замена автоматов | 7131
Прокладка кабель-канала
| Прокладка электропровода | 5292
178748
1984 г. | Киевская-3а |  | 87697.4
1499,1 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 1316
1066,7 м2 | Остекление (1,2 м2) | 1134
Изготовление, укладка трапов
Установка оконной рамы
Ремонт мусорных рундуков
Ремонт входного крыльца
Утепление металлической двери
Очистка кровли от сосулек и снега
| Очистка от крупного мусора и его вывоз | 5672
| Замена запорной арматуры (6 шт.) | 3626
Ревизия запорной арматуры
| Трубы ПХВ на КНС (2,5 п.м.) | 11634
Ремонт канализации
| Ремонт элеватора (1 шт.) | 10596
| Замена трубопровода на пропилен (3 п.м.) | 3705
| Промывка системы отопления | 17289
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 280
| Установка распределительных коробок | 6344
| Замена электроприборов | 5013
| Замена автоматов | 4040
Прокладка кабель-канала
70649
1984 г. | Киевская-4 |  | 166151.7
2840,2 м2 | Установка металлической входной двери - шт.
318,3 м2 | Остекление ( м2)
| Частичный ремонт кровли, 1-й подъезд | 5362
Навеска дверных полотен люков на чердак
| Ремонт дверных полотен, коробок | 2667
Изготовление дощатых трапов, настилов
| Очистка входных козырьков от мусора | 59
| Крепление м/п металлических фартуков | 1199
| Ремонт балконного козырька кв.№ 13 | 2680
Утепление помещений
| Утепление минватой (0,3 м3) | 3229
| Ремонт металлоконструкций при помощи сварки | 4515
| Переукладка тротуаров из плит | 13075
Ремонт ступеней
| Установка перил | 1266
Герметизация м/п швов ( п.м.)
Закладка подвальных окон
| Замена запорной арматуры (4 шт.) | 2850
Ревизия запорной арматуры
| Трубы ПХВ на КНС (4,5 п.м.) | 7148
Ремонт канализации
Замена трубопровода на пропилен
| Прочистка трубопровода | 813
| Промывка системы отопления | 17773
| Ремонт электрощитов | 2563
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 29
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 392
Замена автоматов
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
65620
1981 г. | Киевская-5 |  | 328489.2
5615,2 м2 | Остекление ( м2)
902,0 м2 | Ремонт подъездов
Утепление помещений
Утепление трубопроводов минватой ( м3)
Ремонт дверных полотен, коробок
| Ремонт кирпичной кладки на чердаке, в подвале | 3402
| Заделка фанерой канализ.шахты, коробов | 767
Заделка подвальных окон, коробов
Ремонт козырька над балконом
Ремонт кровли
Утепление подвальных, чердачных окон
| Замена запорной арматуры (16 шт.) | 47355
| Ревизия запорной арматуры (14 шт.) | 10875
| Установка вентилей сбросников (16 шт.) | 17838
| Замена, ремонт сгонов, заглушек, сборок (4 шт.) | 1434
| Смена трубопроводов (6 п.м.) | 3476
Ремонт подъездного отопления
Ремонт канализации
| Трубы ПХВ на КНС (41 п.м.) | 48828
| Промывка системы отопления | 44314
| Ремонт электрощитов | 7744
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 111
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 1046
| Замена автоматов | 1010
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
189513
1984 г. | Киевская-5а |  | 384982.7
6580,9 м2 | Установка металлической входной двери - шт.
733,9 м2 | Установка деревянной входной двери - шт.
Установка почтовых ящиков
| Ремонт кровли в один слой, 2-й п-д | 107068
| Остекление (1,2 м2) | 1133
| Изготовление дощатых настилов, коробов, вводов | 2305
Установка перил
| Навеска дверных полотен люков на чердак | 1058
Теплоизоляция трубопровода м.в. ( м3)
| Переукладка тротуаров из плит | 18430
| Ремонт дверных полотен, коробок | 6562
Крепление фартуков на межсекционные швы
| Закладка подвальных окон | 331
| Замена запорной арматуры (4 шт.) | 2213
| Ревизия запорной арматуры (22 шт.) | 8397
| Ремонт отопления в подъезде | 1194
| Замена сгонов, заглущек, сборок, вентилей сбросников (2 шт.) | 2472
| Ремонт канализации | 6303
| Трубы ПХВ на КНС (8 п.м.) | 23343
| Замена трубопровода на пропилен (1,5 п.м.) | 2202
Ремонт элеваторного узла
| Промывка системы отопления | 37545
| Ремонт электрощитов | 82341
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 444
| Установка распределительных коробок с пр.проводов | 5031
| Замена электроприборов | 2663
| Замена автоматов | 2020
Прокладка кабель-канала
| Прокладка электропровода | 1476
314531
1984 г. | Киевская-6 |  | 168433.2
2879,2 м2 | Установка металлической входной двери шт.
320,3 м2 | Закладка подвальных окон
Утепление помещений
| Остекление (1,2 м2) | 1133
Навеска дверных полотен люков на чердак
Ремонт кровли
| Очистка входных козырьков от мусора | 59
| Установка почтовых ящиков | 1565
| Ремонт подъездов № 3, № 4 | 200493
| Ремонт металлоконструкций при помощи сварки | 934
Утепление минватой ( м3)
| Ремонт дверных полотен, коробок | 1299
| Замена запорной арматуры (2 шт.) | 2933
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 807
| Трубы ПХВ на КНС (3 п.м.) | 3246
| Замена трубопровода на пропилен (1,5 п.м.) | 2202
Заделка подвальных окон
Ремонт подъездного отопления
| Промывка системы отопления | 17478
| Ремонт электрощитов | 13254
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 377
| Установка распределительных коробок | 6787
| Замена электроприборов | 3152
| Замена автоматов | 2081
Прокладка кабель-канала
255719
1983 г. | Киевская-7 |  | 55136.3
1149,5 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 1316
914,5 м2 | Установка почтовых ящиков
Установка оконной рамы
| Остекление (1,5 м2) | 1480
Заделка вентшахт кирпичом и фанерой
Герметизация температурного шва ( п.м.)
| Теплоизоляция трубопровода м.в. (0,2 м3) | 2152
Ремонт кирпичной кладки стены
Очистка кровли от сосулек и снега
| Замена запорной арматуры (11 шт.) | 6869
| Ревизия запорной арматуры (1 шт.) | 412
Трубы ПХВ на КНС
| Замена трубопроводов на пропилен (12 п.м.) | 18140
| Установка вентилей (сбросников) (12 шт.) | 2292
Ремонт подъездного отопления
| Промывка системы отопления | 16943
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 38
| Установка распределительных коробок | 2454
| Замена электроприборов | 420
| Замена автоматов | 2525
Прокладка кабель-канала
48326
1978 г. | Киевская-8 |  | 252176
4310,7 м2 | Теплоизоляция трубопроводов мин.ватой ( м3)
490,7 м2 | Установка металлической входной двери - шт.
Установка почтовых ящиков
Остекление ( м2)
| Установка новой дерев.входной двери (1 шт.) | 12756
| Ремонт дверных полотен, коробок | 1412
| Крепление м/п металлических фартуков | 3599
Закладка подвальных окон
Устройство входного козырька
| Очистка входных козырьков от мусора | 206
Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Ремонт кирпичной кладки | 6214
Герметизация межпанельных швов
Ремонт металлических ограждений
| Укладка пленки на чердачных помещениях | 1087
Утепление помещений
| Замена запорной арматуры (9 шт.) | 5642
| Ревизия запорной арматуры (18 шт.) | 11120
Ремонт подъездного отопления
Установка вентилей сбросников
Замена трубопроводов
Труба ПХВ на КНС
| Промывка системы отопления | 29274
| Ремонт электрощитов | 20095
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 384
| Установка распределительных коробок | 10614
| Замена электроприборов | 2488
| Замена автоматов | 2020
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
106911
1978 г. | Киевская-10 |  | 127205.6
2560,5 м2 | Остекление ( м2)
318,5 м2 | Очистка кровли от сосулек и снега
| Устройство козырька (1,2,4 п-ды) | 27862
| Замена запорной арматуры (5 шт.) | 3057
| Ревизия запорной арматуры (3 шт.) | 1236
| Труба ПХВ на КНС (4,5 п.м.) | 4325
| Замена трубопровода на пропилен (4 п.м.) | 5121
Ремонт продъездного отопления
| Промывка системы отопления | 18039
| Ремонт электрощитов | 13902
| Ремонт ВРУ | 2894
| Демонтаж электропровода | 199
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 1990
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
78625
1985 г. | Молодежная-1 |  | 128834.6
2202,3 м2 | Ремонт дверных коробок, полотен
235,6 м2 | Изготовление дощатых трапов, настилов
Остекление ( м2)
Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Очистка входных козырьков от мусора | 59
Герметизация межпанельных швов ( м.п.)
Утепление минватой ( м3)
Закладка подвальных окон
| Замена запорной арматуры (9 шт.) | 6297
| Ревизия запорной арматуры (7 шт.) | 3175
Ремонт канализации
Замена сгонов, заглушек, сборок, вентилей-сбросников
| Замена трубопровода (2 п.м.) | 3963
| Труба ПХВ на КНС (2,5 м.п.) | 10139
| Ремонт элеваторного узла (3 шт.) | 38494
Ремонт отопления в подъезде
| Промывка системы отопления | 16189
| Ремонт электрощитов | 5564
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 225
| Установка распределительных коробок | 2282
| Замена электроприборов | 2188
| Замена автоматов | 2051
Прокладка электро-провода
Прокладка кабель-канала
90626
1984 г. | Молодежная-3 |  | 335450.7
5734,2 м2 | Остекление (1,2 м2) | 1184
683,9 м2 | Ремонт дверных коробок, полотен
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Приваривание навесов к металлической двери
Устройство козырька
Утепление помещений
| Утепление минватой (0,3 м3) | 3229
Закладка подвальных окон
Ремонт кровли
| Герметизация межпанельных швов (25 п.м.) | 19858
| Крепление фартуков на межсекционные швы | 2397
Изготовление деревянных щитов на вент.шахты
| Замена запорной арматуры (21 шт.) | 37336
| Ревизия запорной арматуры (19 шт.) | 16210
| Труба ПХВ на КНС (10,5 п.м.) | 27996
| Замена трубопровода на пропилен (41,5 п.м.) | 34558
| Ремонт подъездного отопления | 1276
| Ремонт элеваторов (8 шт.) | 106184
| Установка вентилей-сбросников (8 шт.) | 6641
| Промывка системы отопления | 39050
| Ремонт электрощитов | 19050
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 269
| Установка распределительных коробок | 2454
| Замена электроприборов | 4063
| Замена автоматов | 505
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
322260
1997 г. | Победы-4 |  | 113794.2
1945,2 м2 | Утепление ввода в дом минватой ( м3)
230,9 м2 | Навеска дверных полотен, люков на чердак
Остекление ( м2)
Заделка швов в тамбуре
Заделка подвальных окон
Установка дверного блока
| Ремонт балконного козырька кв.№ 29 | 7609
Заделка выбоин входного крыльца
Утепление помещений
Ремонт дверных полотен, коробок
Установка регистров в п-де, рем п-ого отопления
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (3 шт.) | 3328
Ремонт канализации
Смена трубопроводов
Установка вентилей сбросников
| Промывка системы отопления | 11568
| Ремонт электрощитов | 2745
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 34
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 245
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
25529
1997,г. | Победы-6 |  | 112922.6
1979,5 м2 | Ремонт цементной стяжки
242,6 м2 | Ремонт металлического ограждения
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Утепление помещений
Остекление ( м2)
Ремонт кирпичной кладки под входным крыльцом 1 п-д
| Ремонт второго подъезда | 130878
Ремонт, устройство ступеней
Заделка подвальных окон
Ремонт дверных полотен, коробок
Герметизация межпанельных швов
| Замена запорной арматуры (6 шт.) | 10182
| Ревизия запорной арматуры (2 шт.) | 3328
Установка регистров в п-де, рем п-ого отопления
Замена трубопроводов
Ремонт элеваторного узла
| Промывка системы отопления | 11568
Ремонт электрощитов
Ремонт ВРУ
Демонтаж электропровода
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 327
Замена автоматов
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
156283
1987 г. | Ростовская-1 |  | 348016.5
5949,0 м2 | Остекление (1,2 м2) | 1184
1038,6 м2 | Навеска дверных полотен б/у, люков на чердак
Ремонт дверных полотен, коробок
Очистка от мусора чердаков, кровель, подвалов
| Ремонт деревянных ступеней | 1505
Теплоизоляция трубопроводов мин.ватой (м3)
Устр-во обмазочной пароизоляции
| Заделка выбоин в полах | 951
Закладка подвальных окон
| Герметизация межпанельных швов (40 п.м.) | 31772
Ремонт кровли
Установка металлической двери
| Ремонт металлческих ограждений, металлоконструкций | 1726
| Замена запорной арматуры (38 шт.) | 20132
| Ревизия запорной арматуры (4 шт.) | 1614
| Замена трубопровода (14,5 п.м.) | 15335
Ремонт канализации
Ремонт подъездного отопления
| Труба ПХВ на КНС (54 п.м.) | 80169
| Промывка системы отопления | 41404
| Ремонт электрощитов | 16531
| Ремонт ВРУ | 5865
| Демонтаж электропровода | 339
| Установка распределительных коробок | 6196
| Замена электроприборов | 3270
| Замена автоматов | 2081
Прокладка кабель-канала
230074
1988 г. | Ростовская-3 |  | 159547.1
2727,3 м2 | Теплоизоляция трубопроводов мин.ватой ( м3)
452,1 м2 | Утепление чердачных помещений
Остекление ( м2)
Установка почтовых ящиков
Навеска дверных полотен б/у, люков на чердак
Ремонт металлоконструкций
| Установка металлической двери на ВРУ | 14119
Заделка подвальных окон
| Ремонт дверных полотен, коробок | 1412
| Замена запорной арматуры (5 шт.) | 3481
| Ревизия запорной арматуры (3 шт.) | 1236
| Смена трубопроводов (3 п.м.) | 4118
| Трубы ПХВ на КНС (10 п.м.) | 24896 | зачеканка стыков
| Ремонт канализации | 5070
| Ремонт отопления в подъезде | 1276
| Промывка системы отопления | 22613
| Ремонт электрощитов | 13072
| Ремонт ВРУ | 4027
| Демонтаж электропровода | 852
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 576
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
98061
1981 г. | Ростовская-4 |  | 426043.8
7282,8 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
814,0 м2 | Установка деревянной входной двери - шт.
| Установка металлической утепленной двери ( шт.) | .
Остекление ( м2)
Навеска дверных полотен люков на чердак
Ремонт цементной стяжки
Установка перил, наличников
Теплоизоляция трубопроводов мин.ватой ( м3)
Установка оконной рамы
Крепление фартуков на межсекционные швы
Закладка подвальных окон
Ремонт ступеней
| Герметизация межпанельных швов (21 п.м.) | 16679
Ремонт металлоконструкций
| Замена запорной арматуры (23 шт.) | 40257
| Ревизия запорной арматуры (13 шт.) | 8716
Ремонт отопления
| Ремонт канализации | 1719
| Трубы ПХВ на КНС (6 п.м.) | 9145
| Замена, ремонт сгонов, заглушек, сборок (12 шт.) | 8711
| Смена трубопроводов (8 п.м.) | 8186
| Ремонт элеваторных узлов (3 шт.) | 31789
| Промывка системы отопления | 38891
| Ремонт электрощитов | 15891
| Ремонт ВРУ | 3139
| Демонтаж электропровода | 211
| Установка распределительных коробок | 2282
| Замена электроприборов | 1552
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
187168
1994 г. | Ростовская-7 |  | 124142.9
2122,1 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 1668
249,3 м2 | Остекление (1,78 м2) | 1713
| Установка дверного полотна б/у, 1 шт. | 2505
Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Ремонт полов | 3569
Изготовление дощатых трапов
Ремонт ступеней крыльца
| Герметизация межпанельных швов (164 п.м.) | 130273
Очистка кровли от сосулек и снега
| Замена запорной арматуры (4 шт.) | 2704
Ревизия запорной арматуры
Ремонт подъездного отопления
| Трубы ПХВ на КНС (8 п.м.) | 7038
Установка вентилей сбросников
| Замена трубопровода (1 п.м.) | 708
| Промывка системы отопления | 12888
| Ремонт электрощитов | 7871
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 226
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 950
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
172113
1980 г. | Ростовская-8 |  | 379109.3
6480,5 м2 | Утепление помещений
823,9 м2 | Остекление ( м2)
Теплоизоляция трубопроводов минватой ( м3)
| Навеска дверных полотен, люков на чердак | 3174
Ремонт парапетов из жести
Заделка подвальных окон
Ремонт металлоконструкций
| Установка перил | 1794
Ремонт ступеней
Ремонт кровли
Ремонт козырька над балконом
Установка дверного блока
| Ремонт дверных полотен, коробок | 5893
| Замена запорной арматуры (15 шт.) | 9698
| Ревизия запорной арматуры (10 шт.) | 8953
| Замена трубопровода (7 п.м.) | 6724
| Ремонт подъездного отопления | 3814
| Установка вентилей сбросников (3 шт.) | 4108
Ремонт канализации
| Ремонт элеваторного узла (9 шт.) | 115484
| Трубы ПХВ на КНС (9 п.м.) | 9903
| Промывка системы отопления | 45223
| Ремонт электрощитов | 16745
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 573
| Установка распределительных коробок | 1288
| Замена электроприборов | 4437
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
237811
1984 г. | 60 лет СССР-1 |  | 213010.2
3641,2 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок | 1580
406,0 м2 | Остекление ( м2)
Изготовление дощатых настилов
Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Крепление м/п металлических фартуков | 3596
Закладка подвальных окон
| Герметизация межпанельных швов (129 п.м.) | 102471
| Укладка пленки на чердачных помещениях | 1087
| Очистка от крупного мусора и его вывоз | 4752
| Замена запорной арматуры (7 шт.) | 19891
| Ревизия запорной арматуры (7 шт.) | 9065
| Трубы ПХВ на КНС (3 п.м.) | 14291
Замена трубопровода
| Замена сгонов, заглушек, сборок, вент.сбросников (3 шт.) | 3778
Ремонт канализации
| Ремонт элеваторного узла (5 шт.) | 46497
Ремонт подъездного отопления
| Промывка системы отопления | 24662
| Ремонт электрощитов | 7999
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 260
| Установка распределительных коробок с пр.провода | 2476
| Замена электроприборов | 3269
| Замена автоматов | 1071
Прокладка кабель-канала
245165
1984 г. | 60 лет СССР-3 |  | 377617.5
6455,0 м2 | Остекление ( м2)
748,0 м2 | Установка металлической входной двери - шт.
Установка перил
Ремонт козырьков входа в подъезд
Закладка подвальных окон
| Установка новой дерев.входной двери (2 шт.) | 25511
Ремонт металлоконструкций
Изготовление дощатых настилов, коробов
| Крепление фартуков на межсекционные швы | 3467
| Герметизация межпанельных швов (972,36 п.м.) | 772409
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Утепление стены в мусорокамере
Утепление трубопровода
| Ремонт дверных полотен, коробок | 6246
| Замена запорной арматуры (9 шт.) | 7140
| Ревизия запорной арматуры (13 шт.) | 12473
Ремонт радиаторов
Ремонт канализации
Ремонт элеваторного узла
Замена сборок, заглушек, сгонов
Установка вентилей сбросников
| Трубы ПХВ на КНС (8 п.м.) | 10308
Замена трубопроводов на пропилен
| Промывка системы отопления | 42482
| Ремонт электрощитов | 19201
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 270
| Установка распределительных коробок | 3767
| Замена электроприборов | 1325
Замена автоматов
Прокладка электропровода
Прокладка кабель-канала
904599
1984 г. | 60 лет СССР-3а |  | 125225.1
2140,6 м2 | Установка входной деревянной двери - щт.
240,9 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Теплоизоляция трубопр. минватой (0,4 м3) | 3991
Ремонт кровли
| Герметизация межпанельных швов (21,05 п.м.) | 16719
Закладка подвальных окон
Замена запорной арматуры
| Ревизия запорной арматуры (5 шт.) | 3762
| Трубы ПХВ на КНС (8 п.м.) | 8022 | зачеканка стыков
| Смена трубопроводов (1 п.м.) | 1261
Установка вентилей-сбросников, замена, ремонт сгонов, заглушек, сборок
| Ремонт элеваторного узла (3 шт.) | 27898
Ремонт радиаторов, регистров
| Промывка системы отопления | 14290
| Ремонт электрощитов | 2745
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 168
Установка распределительных коробок
| Замена электроприборов | 581
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
79437
1993 г. | Южная-2 |  | 396758.7
6782,2 м2 | Остекление ( м2)
1391,2 м2 | Ремонт дверных полотен, коробок
Навеска дверных полотен, люков на чердак
| Ремонт кровли п-д № 4 (315 м2) | 111604
Утепление минватой ( м3)
Ремонт ступеней
| Герметизация межпанельных швов (25 п.м.) | 19858
| Замена запорной арматуры (12 шт.) | 11974
| Ревизия запорной арматуры (5 шт.) | 7342
| Замена сгонов, заглушек сборок (4 шт.) | 1243
| Замена трубопровода (13 п.м.) | 10819
| Трубы ПХВ на КНС (6 п.м.) | 10113
Ремонт отопления
Ремонт элеваторных узлов
Ремонт канализации
| Промывка системы отопления | 45899
| Ремонт электрощитов | 2563
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 67
| Установка распределительных коробок | 2626
| Замена электроприборов | 1220
| Замена автоматов | 505
Прокладка кабель-канала
225833
1995 г. | Южная-4 |  | 204533.6
3496,3 м2 | Теплоизоляция трубопроводов минватой (м3)
688,3 м2 | Утепление помещений | 0
| Ремонт дверных полотен, коробок | 2321
Заделка подвальных окон
Частичный ремонт кровли
Навеска дверных полотен, люков на чердак
Герметизация межпанельных швов ( п.м.)
| Замена запорной арматуры (14 шт.) | 11313
| Ревизия запорной арматуры (4 шт.) | 2724
| Замена трубопровода (1,5 п.м.) | 3715
| Установка вентилей-сбросников, замена, ремонт заглушек, сгонов, сборок (2 шт.) | 803
Ремонт канализации
Ремонт элеваторного узла
| Трубы ПХВ на КНС (11 м.п.) | 15017
| Промывка системы отопления | 23419
| Ремонт электрощитов | 12219
Ремонт ВРУ
| Демонтаж электропровода | 182
| Установка распределительных коробок | 1313
| Замена электроприборов | 1109
Замена автоматов
Прокладка кабель-канала
74135
Прочие работы
| Сбор крупного мусора около ж.д., вывоз на свалку | 228503
| Очистка кровель, чердаков, подвалов от мусора | 27861
|  | 256364 | 9086321
Текущий ремонт
Строительные работы:
| остекление (46,08 м2) | 46515
| ремонт дверных полотен, коробок | 70843
| установка новых металлических дверей (1 шт.) | 14119
утепление подвальных окон, помещений
| закладка подвальных окон, вентшахт | 2315
| ремонт люков на чердак | 8464
| ремонт оконных переплетов | 0
| установка деревянных дверей 3 шт. (б/у) | 20157
| установка деревянных дверей 6 шт. (новая) | 75084
| установка почтовых ящиков | 1797
| теплоизоляция трубопроводов (4,1 м3) | 54705
| ремонт, установка перил | 3060
| прочие работы | 256364
| Бетонирование площадки входа в подъезд | 11113
| Герметизация межпанельных швов | 1415901
| Ремонт металлоконструкций | 9592
| Ремонт мусорных рундуков, отверстий в мусорных стволах | 767
| Ремонт козырька над входом в подъезд | 29352
| ремонт цементной стяжки полов, выбоин в полах | 4520
| Установка деревянных стоек в подвальном помещении | 0
| Изготовление дощатых трапов, настилов | 2305
ремонт металлических ограждений
| ремонт подъездов | 455286
| ремонт ступенек | 1505
| демонтаж и монтаж деревянных чердачных перекрытий | 0
| Ремонт кирпичной кладки | 10086
| частичный ремонт кровли | 315629
| Обшивка стены ДВП | 0
| Переукладка пешеходных плит | 52755
| ремонт козырьков над балконами | 12167
| Ремонт крылец | 0
| Крепление фартуков на межсекционные швы | 16675
| Изготовление снеговых лопат | 5083
| Изготовление деревянных щитов на вент.шахты | 8043
| Укладка пленки на чердачных помещениях | 6581
| Посыпка шлаком придомовой территории | 18986
| Очистка кровли от сосулек и снега | 18608
| Очистка входных козырьков от мусора | 2420
2950797
Сантехнические работы:
| ритуальная служба (тр.ПХВ на КНС+замена труб.) | 9332
| замена запорной арматуры (384 шт.) | 457982
| ревизия запорной арматуры (249 шт.) | 182193
| замена трубопроводов (189,5 шт.) | 201474
| установка вентилей-сбросников, заглушек, сгонов, сборок (90 шт.) | 58843
| ремонт КНС | 68709
| трубы ПХВ на КНС (307,5 п.м.) | 461534
| изг.и установка регистров, ремонт п-ого отопления | 23098
| промывка системы отопления | 1020088
| ремонт, ревизия элеваторных узлов | 485711
| прочие работы | 23915
2992879
Электротехнические работы:
| Ремонт электрощитов | 557816
| Ремонт ВРУ | 25342
| Демонтаж электропровода | 13578
| Установка распределительных коробок | 109357
| Замена электроприборов | 91226
| Замена автоматов | 46335
| Прокладка кабель-канала | 2399
| Прокладка электропровода | 9473
| Прочие работы | 17255
872781
| строительные работы | 2950797
| сантехнические работы | 2992879
| электротехнические работы | 872781
| ВСЕГО: | 6816457
| Инженер ПТО ООО УК "Ургал" | Пеннер Н.А.